RGR-7332/2/06	Padew Narodowa, 12.04.2006r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust.7 pkt.4, art. 56 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U .z 2001r.Nr 62 ,poz.627 z późn. zm.) , oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z2000r.Nr98,poz.!071 zpóźn.zm.)

1. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Padew Narodowa reprezentowanej przez Wójta Gminy Padew Narodowa z dnia 30.01.2006r.

2. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w ramach którego sporządzony został raport o oddziaływaniu na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Gminy Padew Narodowa: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacany, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów."

Warunki    są      następujące;

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Projektowana inwestycja tj. kanalizacja sanitarna sołectw: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacany, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów w gminie Padew Narodowa jest kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury gminnej, która umożliwi odprowadzanie ścieków sanitarnych z całej gminy na wybudowaną w I etapie (2003r.) Oczyszczalnię Ścieków w Padwi Narodowej (oczyszczalnię zaprojektowana pod potrzeby całej gminy). Efektem realizacji budowy tej części siei kanalizacyjnej będzie likwidacja bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb). Podłączone zostaną do kanalizacji gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa istniejące oraz nowe. Po realizacji przedsięwzięcia stopień skanalizowania gminy Padew Narodowa osiągnie blisko 100 %. Dla zapewnienia współpracy wybudowanej wcześniej I, II, III, IV etap poszczególnych odcinków kanalizacji z funkcjonującą oczyszczalnią kanalizowany obszar został podzielony na 3 zlewnie. Ścieki z poszczególnych zlewni systemem kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej zostaną skierowane do studzienek przyłączeniowych istniejącej kanalizacj, skąd popłyną na gminną Oczyszczalnię Ścieków.

Zlewnia l - obejmuje miejscowości: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie z których ścieki skierowano kanałem tłocznym PE100 wzdłuż rzeki Babulówki bezpośrednio na Oczyszczalnię.

Zlewnia 2 - objęła miejscowości: Zaduszniki, Przykop, Domacany, Wojków a ścieki zostaną

skierowane rurociągiem tłocznym PE100 wzdłuż drogi gminnej do studzienki

przyłączeniowej kanalizacji Padew Bór w rejonie pompowni sieciowej P2.

Zlewnia 3 - ujmuje ścieki z miejscowości: Rożniaty, Kębłów, które skierowano do studzienki

połączeniowej kolektora E w rejonie pompowni P10.

Zlewnia 3" - ujmuje ścieki z przysiółka Kębłów-Tarnówek a ścieki skierowano do studzienek

przyłączeniowej w rejonie Pompowni P13.

Teren przewidziany do skanalizowania rozciąga się na długości ponad 50 km wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Teren jest płaski, różnica rzędnych terenu nie przekracza 4 m i kształtuje się w granicach 153,0 do 157,0 m n.p.m. Zabudowa ma charakter skupiony, rzędowy i rozproszony. Na całym obszarze istnieje szereg cieków i rowów melioracyjnych.

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

1. PADEW NARODOWA : 25,29 ,183/3,185/5, 188/3,190/3,192/3,194/3,196/3,198/3, 201/3,202/3,209/3,207/3, 211,208/4,1057,1073,1075,1241,4187,4189,4195,4194, 4233,4196,4234,1448,1449,1450/1,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458/1, 1459/3,1462/4,1463/3,2250,2251/1, 2252,2253,2254,2259,2264,2265,2271,2276, 2280,2281,4009,4091,4283,4284,4285,4286,4320.

2. WOJKÓW : 392, 389, 388, 390, 391,198, 199,200,201/1, 201/2,202,203,204,208,14, 217, 298, 33,221,219,476,475,473,471,470,467,466,435/1,435/2,465,464,463,462, 436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,452,446,455, 457/1, 457/2,459, 460,461, 515,456,458,468,469,472,474, 876, 885,910, 880, 881,485,915, 913,914,916, 917,918, 919,920, 921,922, 518, 522, 523, 524, 525,487,488, 526,496, 545, 517, 516, 556,336,490, 486, 491, 492, 494,495,498, 500, 501, 502, 503, 507, 504, 508, 510, 511, 512, 513,514,567, 577, 576, 575, 566, 573, 574, 564, 572, 571, 570,301,306,311, 310, 314, 315, 322, 324, 702, 701,699,707,710.

3.DOMACYNY.436/1,437,454,456, 460/1,460/2, 312, 317, 319, 337,341, 342, 343, 344, 351, 356, 385, 390, 391, 626, 634/1, 634/3, 634/2,401, 423, 433,434,412,417, 419, 622, 628, 631, 79, 80, 84, 94,114/2,116,117,118, 119, 127/1, 127/2,153,413,441,442, 436/2,438,439,444/2,444/3,444/4,445,470,471,481,483,482,484,487,489,148,149, 150, 154, 620, 623,114/1,497,498,499, 500, 501, 626, 38, 50,68,193/1,254,259,280, 285,284,289,290,297,299, 302, 306.

4. ZADUSZNIKI: 230/2, 312, 313, 314, 318, 319, 320, 316,317, 321,322, 323,324/2,325, 326, 329, 330, 331, 333, 334, 336, 337, 338, 339,357, 360, 361, 362, 363,364, 365, 366, 367, 368/2, 370, 372,430, 502/1, 501, 533, 535,487,484,490,97/2, 98/2,100,159,161,162, 163,164,165,166,167,169,147,148,149,150,170,172/3,172/1,172/2,158/2,158/1,174, 245,247,248,249,250,252,253,254,255,256,257,258,259,260,262,263,264,265,266, 267,268,269,270,271,274,276,277,278,279,280,282,283,284,285,286,287,288,289, 290,291,292,293,294,295,296,297,298/2,299, 300, 301, 302, 303, 304,305,306,307, 308,309, 310,183/1,185,187,189,190,191,192,193, 503, 504, 505, 506,, 550, 552,553.

5. PRZYKOP : 870, 871/1, 871/3, 871/4, 852, 855, 858, 860, 866, 867, 868, 881, 872, 873, 874, 875, 876, 877/1, 882/1, 882/2, 883, 886, 888, 890, 880, 892, 895, 897, 899, 902, 904/2, 904/1, 662,663,646/1,646/2,647, 648,649,650, 653/1, 656,660, 661,667,670,671,669, 537, 539, 542, 543,152/1,152/2,152/3,152/4,909,948, 917, 918, 919,920,921, 922,923, 924, 925, 926,927/1,928,929/1,929/2,936,940,941,942,943,944,945/1,951,952,953,954,1084,1087,1088, 529, 545, 547/2, 548, 547/1, 549,423,424,427, 945/2,945/3,945/4, 957, 959/1,960/1, 962,963, 965, 968, 969, 970,978, 979, 981.

6.ROŻNIATY: 19/2,242/2,243/3,239/1,1071,1050/1,144/6,144/8,292,293/8,293/10, 295/1,295/2,290, 300, 302, 322, 323, 325,291/4,289,13/2,15/2,16/15,16/18,16/2,16/12,

18/2,18/4,20/2, 350/1, 350/2, 354, 355, 356/1,356/2, 356/3, 357, 358, 359, 360/1, 361/3, 361/4, 363, 364, 365, 366, 368/1, 369/1, 369/2, 370/1,371, 372, 374,423,432,433,144/2, 353, 347, 392/3, 392/4, 393/1,393/2, 394, 398,399,400,401,1063,151, 540, 568/1,494/2, 495, 500, 501, 502, 509/1, 510, 520, 536,487,488,492/1,490/1,494/2, 505, 513, 512, 515, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 548, 551, 552, 558, 559, 560, 563/1, 563/4,564, 565, 566, 567, 568/2, 553, 554/1, 562,900, 907,908, 912, 913,914,915,916,917/1,917/4, 919, 920, 940, 836, 891,275/1, 552,228/1,227/1,241/3,242/4,263/2,269,270/1,271/1, 272/1,273,274,275/5,276/2,281,412/1,417,343, 344,410/1,410/3,414,420,484,485/1, 486, 542, 545, 543, 544,231,223,225/1, 225/2,225/3,230,288,292/3,710/1,714, 715/1, 716/1, 717, 718,719, 720, 722/1, 726/1, 727,728/1, 728/2,723, 724, 725,1056/1,1059/1, 713/2, 721, 732, 736/3,745/1,747/1, 749/1,1034,1039,1040.

7. KEBŁÓW: 3/1, 5/1, 6/1, 23/1,24/1,25,26,27,28,29/1, 30/1, 31/1, 32/1,40/3,41/1,42, 43/1,44, 57/1, 59/1,60/1,63/2, 64/1, 65,66, 67,291/1,292/1,295/1,296/1,297/1,298/1, 300/1, 301/1, 302/1,303/1, 304/1, 305,264/1, 68/1,69/1, 70/1,71, 72, 73,74, 75/1, 76/3,

76/4, 77/1, 78, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1,200/3,200/4M, 211, 318/1, 319/4, 319/5, 319/2,320, 321/1,. 322/1, 323,325/1,326, 329/1, 330, 331, 340/2, 341, 343, 344, 342/1, 340/1,345,346, 347,350/2, 351,338,375, 376/1,379, 387, 378, 393, 395, M356, 356, 600,606,603,604, 605, 608, 602, 601/1, 610/1, 611/1, 612, 613,616, 618, 623, 624/1, 624/2,643, 645,647,664, 665,674,675, 676, 687/1, 688/1,690/1,696, 697, 700/2, 700/3, 701/1, 702/1, 703/1,704, 705/1, 706/1, 707/1, 708/1, 748,751, 753, 719, 689/1, 611/1, 780/1, 834/2,1241, 908,910, 911,922, 923, 930, 964, 969, 978,983,1024/3,1036/1,1040, 1025,1026,1027,1029,1031, 1032,1034, 1037/1,1122/1,1135,1139,1137,1143,1144/1, 1142,1156,1237.

8. BABULE: 509, 615/1, 616, 617,618, 619, 620, 740, 344,275/1, 275/2, 148,185,187,188, 189, 191, 192, 208/1, 208/3, 208/4, 208/5, 254, 255, 256, 271, 125, 128, 129,130, 124, 131, 135, 137, 138, 142, 143, 145, 147, 153, 29/1, 29/2, 515, 517, 518, 519, 533, 505, 507, 512, 321, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 345, 346, 347,348, 349, 350, 356, 351, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98,104,106, 547.

9. PIECHOTY : 11/2, 232, 469/3, 501/2, 503, 505, 506, 507, 510/4, 510/5, 517/1 496, 652, 523/2, 523/3, 529, 527, 528, 547/1, 547/2, 637, 640, 641, 638, 549, 561, 563, 521/1, 608/1, 610/1, 607, 516/2, 586/1, 587, 495/1, 511, 513/4, 442/1, 423/1, 440, 441/2, 448, 449, 478, 480, 499/1, 499/2, 450/2, 450/3, 450/4, 452/1, 453, 455, 456, 457/1, 428/3, 429/2, 429/3, 429/6, 429/7, 435, 437, 447, 413/2, 428/3, 430, 431, 407, 412, 426/6, 416/1, 419/1, 421/1, 425/1,402/5, 309, 368, 382, 310,108, 535/1, 609/1.

10. ZACHWIEJÓW:272/4. 272/5,273/2,272/3,296,297/1, 297/3,297/4, 334, 333/1,165/4, 241, 258, 260/1, 265, 268, 298/1,270/1, 269,258,262/1,264, 247, 248, 257, 249,253/1,266, 125, 127, 128, 129, 130, 131/1, 155/1, 156/1, 157/3, 158/4, 159/1, 160/1, 165/3, 166/1,165/3, 251/1.

11. ZARÓWNIE: 2, 14, 15, 21, 29, 36, 43, 50, 52, 1589/1, 1602, 62, 67, 81, 82/1, 82/2, 89, 94, 1599/1, 95, 100, 107, 113, 122, 131, 132, 167, 168, 176, 180, 184, 190, 202, 203/1, 208, 215, 221, 222, 805/2, 1600/1, 1597/1, 890/1, 891/1, 891/2, 892/1, 895/1, 229, 233, 239, 240, 246, 252/1, 256, 262, 269, 270, 276, 281, 282, 292, 293, 306, 317, 324, 325/2, 335, 342, 348, 358, 364, 372, 373, 393, 394, 408, 415, 420, 428/1, 428/2, 438, 453, 460, 471, 482, 483/1, 493, 511, 529, 544, 556, 571, 579, 609, 610, 611, 632, 640, 651, 652, 666, 667, 680, 688, 696, 697/1, 697/2, 698/1, 727/2, 759/1, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 830, 845,

861, 877, 888, 900/3, 916, 923, 932, 944, 952, 969, 976, 993, 1003, 1004, 770, 776, 785, 795/1, 795/2, 796, 802/2, 804, 813, 822, 827, 828, 844, 852, 859, 876/1, 887, 908/1, 915/1, 922, 931/1, 943/1, 951/1, 959/1, 968, 975, 983/1, 992/1, 1001, 1002/2, 1002/3, 1002/4,1049, 1064, 1075/1, 1594/1, 1090, 1091, 1093/1, 1092/3, 1092/4, 1092/5, 1164, 1165/1, 1165/2, 1166, 1167, 1202, 1211, 1222, 1231, 1248, 1255, 1256, 1265, 1274/1, 1274/3, 1274/4, 1274/5, 1301, 1303/1,1303/2, 1303/3, 1304/1, 1305, 1312, 1319, 1324, 1330, 1337, 1339, 1357, 1372, 1392/1, 1404, 1410/1, 1418/1, 1425, 1430/2, 1440, 1266/1, 1007, 1008, 1009/2, 1009/1, 1012/5, 1012/6, 1012/7, 1017, 1018, 1019/1, 1033, 1039/1, 1022, 1023, 1026, 1025, 1028/1, 1031/1, 1031/2, 1038, 1029, 1020/1, 1041/1, 1595/1, 1596/1, 1597/1 1598/1, 1604, 1605/1, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1626, 1627, 1629, 1613, 1042/1, 1266/2, 1296, 1273/1.

12. W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW: 16 ,19,180 , 345 ,472 ,475 , 517 , 518 , 519 , 520 , 523 , 524 , 547 , 553 , 563 , 565 , 566, 567/1 , 567/2 , 568.

II Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

• prace budowlane prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska w następujący sposób :

1. Wykopy poprzedzające prace budowlane należy prowadzić po uprzednim zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi (humusu) celem ponownego jej wykorzystania dla celów rolniczych

2. Niezbędne jest dołożenie starań by zminimalizować straty w zieleni wysokiej na terenie inwestycji poprzez takie zaplanowanie robót przy wykopach by jak najmniej uszkadzać korzenie i pnie drzew. Pnie drzew narażonych na urazy mechaniczne powinny być osłonięte .

3. Zastosowane rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny uwzględniać osiągnięcia najlepszej dostępnej techniki oraz spełniać wymagania przepisów ochrony środowiska w tym zakresie ,oraz zabezpieczać grunt przed wypływem ścieków z kanału oraz przed dopływem wód infiltracyjnych

4. Prowadzić wykopy w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi ( wykopy oznakować tablicami ostrzegawczymi, oświetlić)

5. Wykorzystać i eksploatować takie maszyny budowlane ,drogowe i środki transportu, które nie spowodują znacznego wzrostu zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu emitowanego do środowiska

6. Wykorzystanie terenu podczas eksploatacji przedsięwzięcia - na dotychczasowych zasadach

7. Nie występuje konieczność ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. Inwestycja nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm określonych przepisami w zakresie poziomu hałasu (dotyczy zwłaszcza obiektów przepompowni ),oraz zanieczyszczeń środowiska (dotyczy szczelności kanałów sanitarnych).

2. Podczas budowy kanałów ziemię z wykopów należy odkładać we wskazanym miejscu a wzdłuż wykopu wydzielić trasę dla przejazdu maszyn ; po zakończeniu montażu i prób zasypywany grunt należy zagęścić a powierzchnię odtworzyć zgodnie z pierwotnym stanem .

3. Należy zachować określone przepisami odległości od studni kopanych , a w przypadku braku możliwości powyższego zabezpieczyć technicznie przed niebezpieczeństwem przedostania się ścieków do ziemi i wód

4. Zapewnić ochronę powierzchni ziemi łącznie z glebą i rzeźbą terenu dla tej części terenu budowy, który zgodnie z projektem technicznym znajduje się poza obszarem robót ziemnych

5. Zabezpieczyć środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem w zakresie norm klimatu akustycznego ,wibracji oraz emisji pyłów i substancji.

6. Podczas eksploatacji należy zapewnić możliwość dojazdu do obiektów przepompowni oraz komór rewizyjnych.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych .

Nie podlegaj ą ustaleniom niniejszej decyzji.

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko          Nie podlegaj ą ustaleniom niniejszej decyzji.

VI. Utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.              Nie podlega ustaleniom niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 30.01.2006rr. do Urzędu Gminy w Padwi Narodowej wpłynął wniosek Gminy Padew Narodowa dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków dla sołectw gminy Padew Narodowa: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacany, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów.

Wyżej wymieniona inwestycja należy do przedsięwzięcia zaliczonego do mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonego w § 3 ust l, pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257,poz.2573 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 48 ust. l ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeprowadzono postępowanie sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

W dniu 30.01.2006r.. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje

o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez tutejszy Urząd , a komunikaty wywieszone zostały na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw ,oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy na okres 21 dni. W podanym okresie do tut. Urzędu nie wpłynęły uwagi bądź wnioski dotyczące lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

Skala i charakter inwestycji określona w niniejszej decyzji pozwala zakładać że jej realizacja nie wpłynie w sposób znaczący na środowisko , a wręcz przyczyni się do znacznej poprawy warunków środowiskowych w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej.

Warunki niniejszej decyzji określają działania minimalizujące skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ocena rozwiązań technicznych i technologicznych pozwala sformułować wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i możliwościach zamierzonych robót , a uciążliwości związane z okresem budowy będą krótkotrwałe i odwracalne .

Teren będący przedmiotem ustaleń mniejszej decyzji nie znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 to jest obszaru wyznaczonego w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody .

Na etapie prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń.

Dla obszaru objętego zakresem przedsięwzięcia brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 46 ust.4a ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się o wydanie decyzji o której mowa w art. 46 ust.4 w/w ustawy , przy czym wniosek ten winien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia w którym decyzja stała się ostateczna . Wskazany powyżej termin zgodnie z art. 46 ust.4b ustawy j w. może ulec wydłużeniu o dwa lata , jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Padew Narodowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :

l . Wójt Gminy Padew Narodowa

2. A/a.

Do wiadomości:

- Starosta Powiatu Mieleckiego.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Zawiadomienie stron postępowania zgodnie z art. 49 kpa, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie BIP  UG Padew Narodowa.