|  | Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla Jednostek OSP z terenu Gminy Padew Narodowa |  |
| --- | --- | --- |

Padew Narodowa, 20.04.2018

Znak: Or.2601.1.2.2018

# ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO

# ZAPYTANIA CENOWEGO - I

dot.: zapytania cenowego na .

Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla Jednostek OSP 
z terenu Gminy Padew Narodowa

Dnia. 20-04-2018 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością defibrylacji osób dorosłych oraz dzieci z wykorzystaniem wbudowanego trybu pediatrycznego, bez konieczności stosowania osobnych elektrod pediatrycznych, a tym samym nie będzie wymagał dostarczenia osobnych elektrod pediatrycznych od Wykonawców oferujących ww. rozwiązanie?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w baterie zapewniającą przynajmniej 200 wyładowań przy żywotności wynoszącej 6 lat?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści zapytania cenowego informujemy, że:

Ad. 1

Zamawiający w załączniku nr 3 do zapytania cenowego wskazał, że defibrylatory muszą być zgodne z zapisami standardu KSRG z 26 lipca 2013 (Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, Warszawa, lipiec 2013 r).

W Załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu w pkt. 3.3 określone zostały Ramowe wymagania techniczno - użytkowe dla AED w KSRG. W pkt. 7 tabeli zapisano „Wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona jest w kieszeń do przechowywania kompletów elektrod. W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje stanowisko i wymaga, aby w zestawie były elektrody:  pediatryczna min. – 1 szt., dla dorosłych min. - 2 szt.

Ad. 2

Zamawiający w załączniku nr 3 do zapytania cenowego wskazał, że defibrylatory muszą być zgodne z zapisami standardu KSRG z 26 lipca 2013 (Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, Warszawa, lipiec 2013 r).

W Załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu w pkt. 3.3 określone zostały Ramowe wymagania techniczno - użytkowe dla AED w KSRG. W pkt. 8 tabeli zapisano „Wyposażony w bateria(e) nieładowalna(e) – o okresie żywotności baterii min. 4 lata. Bateria ma zapewnić nie mniej niż 300 wyładowań max. energią”. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza defibrylatorów wyposażonych w baterie zapewniające przynajmniej 200 wyładowań przy żywotności wynoszącej 6 lat, gdyż te nie spełniają minimalnych wymagań wskazanych w ww. dokumencie.

Pozostała treść zapytania cenowego pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią niniejszego zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- Wszyscy Wykonawcy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego