**Załącznik nr 10**

**Zamawiający:**

Gmina Padew Narodowa zaprasza do udziału w postępowaniu celem udzielenia zamówienia–pn.   
„Dostępna przestrzeń publiczna” -Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Padwi Narodowej w zakresie przebudowy łazienki znajdującej się na parterze budynku urzędu gminy z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”.

 Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZAMÓWIENIE :**

Obejmuje realizacje zadania dot. Likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Padwi Narodowej przy ul. Grunwaldzka 2 , w zakresie przebudowy łazienki znajdującej się na parterze budynku urzędu gminy z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”

**2.    Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Przebudowa łazienki znajdującej się w budynku urzędu będącego własnością Gminy Padew Narodowa z dostosowaniem jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Pomieszczenie z przeznaczeniem na przebudowę znajduje się na parterze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 , w holu, po lewej stronie.

**Przebudowa łazienki :**

Nazwy i kody CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

**I. PRZEBUDOWA ŁAZIENKI- koszt kwalifikowany**

1. ROBOTY BUDOWLANE W POMIESZCZENIU STAREJ ŁAZIENKI

1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE w tym m.in. wykucie z muru ościeżnic stalowych, rozebranie ścianek, *Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, Odbicie tynków wewnętrznych na ściankach, Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, rozbiórka sufitów podwieszanych, itp.*

1.2 STOLARKA (wymiana okien i drzwi, obróbka, montaż parapetów, , drzwi z pochwytem, samodomykacz, drzwi wejściowe do łazienki muszą posiadać oznaczenie-tabliczkę „ łazienka dla osób niepełnosprawnych)

1.3 POSADZKI- wykonanie posadzki cementowe, płytki, uszczelnienie

1.4 ŚCIANY- uzupełnienie tynków, płyty, płytki

1.5. SUFITY – okładziny gipsowo-kartonowe, gładz gipsowa, malowanie, montaż przewodów wentylacyjnych

1.6 WYPOSAŻENIE w armaturę dla osób niepełnosprawnych

2. ROBOTY SANITARNE

2.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE istniejących instalacji wod-kan, i c.o. wraz z wywozem i utylizacja

2.2. WYKONANIE INSTALACJI WODNEJ

MONTAŻ ROCIAGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

2.. ZAINSTALOWANIE ARMATURYZ DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH

2.3.WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.4 WYKONANIE INSTALACJI C.O.,

3.1. ZAINSTALOWANIE RUR I ODPŁYWÓW

3.2.ZAINSTALOWANIE OGRZEWANIA POMIESZCZENIA

3.3.WYKONANIE , MONTAŻ ARMATURY C.O.

3. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA NA CZUJNIK RUCHU W ŁAZIENCE

3. INSTALACJA PRZYZYWOWA- dostawa i montaż

W zakresie oferty Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Termin wizji lokalnej ustala się z Zamawiającym. Zamawiający informuje, że prace będą wykonywane przy czynnym obiekcie. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Na korytarzu przylegającym do pomieszczenia, gdzie będą prowadzone roboty budowlane, należy utrzymywać ład i porządek oraz umożliwiać przechodzenie ludziom przebywającym w budynku. Jeżeli, ze względu na charakter wykonywanych robót, powyższe wymagania nie będą mogły być spełnione, prace budowlane należy wykonać po godzinie 15.30 lub w sobotę. Wykonawca może złożyć ofertę bez dokonania wizji lokalnej w terenie

Realizując zadanie publiczne objęte niniejszym zapytaniem Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania zadania w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

i z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

Szczegółowy opis prac zawiera załączony przedmiar robót STANOWIĄCY ZAŁ.NR 9 do zapytania ofertowego

ZAŁ NR 10 STANOWI RZUT ŁAZIENKI