

*Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*

Załącznik nr 12.5

IZP.271.1.2024

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DODATKOWE INFORMACJE**

1. Oświetlenie wewnętrzne

kinkiet dwuramienny, 4 szt.

materiał: mosiądz

kolor: mosiądz patynowany.

gilzy(nakładki na oprawkę z żarówką) kolor biały, tworzywo

wymiary: wys. 35 cm ± 5%, szer. 34 cm ± 5%, gł. 24 cm ± 5%



1. Oświetlenie zewnętrzne

kinkiet zewnętrzny, 1 szt.

materiał: metal, szkło

kolor: brąz.

wymiary: wys. 32,5 cm ± 5%, szer. 21,5 cm ± 5%, szer. 17 cm ± 5%

IP min. 44



Zamawiający przedstawia przykładowe lampy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Lampy te zostały uzgodnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.